## Slide 1
ПРАКТИЧНА
РОЗРАХУНОК СИМЕТРИЧНИХ КЗ

## Slide 2
Приклад 1.1. Для електричної мережі (рис. 1.3,а) скласти схему заміщення при трифазному KЗ у точці К та визначити її показники точним і наближеним способами зведення в іменованих та відносних одиницях виміру.

## Slide 6
Результуючий опір кола КЗ:

## Slide 10
Приклад 1.2. Для первинної схеми на рис. 1.4,а скласти еквівалентну
схему заміщення при трифазному КЗ у точці К та перетворити її.