## Slide 1
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 6
Тема: Розрахунок діючого значення періодичної складової струму КЗ для сталого режиму ( Iп ∞ )
Мета: навчити студентів визначати діюче значення періодичної складової струму КЗ для сталого режиму ( Iп ∞ )

## Slide 2
Теоретичні положення При сталому КЗ генератор, що має регулятор порушення, залежно від його віддаленості від точки КЗ може працювати в режимі граничного порушення чи в режимі нормальної напруги. У табл. 6.1 наведено співвідношення, яким характеризуються режими роботи генератора з АРЗ.